**江西交通咨询有限公司**

**总监办询价文件**

**询 价 文 件**

**询价人：江西交通咨询有限公司**

**日 期：二〇二五年八月**

一、项目名称：江西交通咨询有限公司醉美龙江331边防路二期（二批）项目ZJ4总监办驻地修缮（含试验室改造）询价采购

二、项目内容、服务要求：

满足驻地办公、生活要求，按要求完成所委托的修缮工作，报价清单详见附件1；

投标人资格要求：具有独立法人、持有相关业务经营范围的营业执照。

1. 服务地址及期限：黑龙江省黑河市逊克县车陆乡卫东村， 服务期限：合同签订之日起至通过现场验收止。

四、项目总预算（最高限价）：15万元（含税）。

五、开标相关时间及地点

5.1 文件递交截止时间：2025年8月11日15:00

5.2 开标时间：2025年8月11日15:00

5.3 询价结果告知：电话告知。

5.4 地点：江西省南昌市红谷滩区洪州大道西999号

六、报价文件递交方式及要求

6.1 递交方式：邮寄或当面递交报价。

6.2 逾期提交或者不按照询价文件要求制作的报价文件，视为放弃。

七、联系方式

联系人：魏工 电话：13970935935

纪检监督电话：13970970077

八、其他事项

本次询价的相关事宜由江西交通咨询有限公司负责解释。

附：1、醉美龙江331边防路二期（二批）项目ZJ4总监办驻地修缮报价清单

2、响应文件格式

江西交通咨询有限公司

2025年8月1日

附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **醉美龙江331边防路二期（二批）项目ZJ4总监办驻地修缮清单** | | | | | | |
| **类别** | **项目** | **要求** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| **试验室** | 工作台 | 台面为大理石 | m | 40 |  |  |
| 地面瓷砖 | 800\*800 | ㎡ | 130 |  |  |
| 隔断墙 | 石膏板+轻钢龙骨 | ㎡ | 200 |  |  |
| 白钢手盆 | 201不锈钢手盆 | 个 | 6 |  |  |
| 水龙头 | 加高纯铜水龙头 | 个 | 6 |  |  |
| 给排水 |  | ㎡ | 150 |  |  |
| 电线 | 4mm²铜芯线及套管 | m | 2000 |  |  |
| 场地硬化 | 10cm厚混凝土 | ㎡ | 150 |  |  |
| 彩钢房 | 0.3厚彩钢板+12公斤保温板+钢骨架 | ㎡ | 140 |  |  |
| 空气开关 | 60A、32A、25A | 个 | 30 |  |  |
| 漏保开关 |  | 个 | 30 |  |  |
| LED灯具 |  | 个 | 20 |  |  |
| 插座 | 五孔插座 | 个 | 40 |  |  |
| 开关 |  | 个 | 30 |  |  |
| **办公室** | 墙面 | 铲除墙皮、新刮大白、乳胶漆 | ㎡ | 800 |  |  |
| 会议室背景墙 | 项目名称+公司LOGO | 套 | 1 |  |  |
| LED灯具 |  | 个 | 5 |  |  |
| 屋顶维修 |  | ㎡ | 130 |  |  |
| **驻地标准化** | 字牌 | 十六字方针 | 套 | 1 |  |  |
| 机构牌匾 | 白钢 | 套 | 1 |  |  |
| **垃圾清运** | |  | ㎡ | 700 |  |  |
| **合计** | | |  |  |  |  |

备注：最终支付价格以实际验收为准，不足工程量予以扣除，超出工程量在3%以内（含）部分不予支付。

附件2

**江西交通咨询有限公司**

**醉美龙江331边防路二期（二批）项目ZJ4总监办驻地修缮服务**

响 应 文 件

投标人： (全称)（盖章)

日 期：

投 标 函

致：江西交通咨询有限公司

我方经认真分析、研究了贵方提供的醉美龙江331边防路二期（二批）项目ZJ4总监办驻地修缮的询价文件的询价文件，决定参加该项目投标。在此郑重表示，愿意按照递交的响应确定的投入力量和工作方法，遵照询价文件中提出的各项要求，我方将以报价文件的报价承担并完成本项目试验外委服务工作。

项目负责人： （姓名） ，职称（或职业资格）：

我方响应文件已按询价文件的要求提交，并同意从询价文件规定的递交响应文件截止时间起 60日内保持响应文件有效。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中标通知。

如果你方接受我方的投标，我方将保证在接到发包人的进驻通知后 3 日内并开展相关服务。

在醉美龙江331边防路二期（二批）项目ZJ4总监办驻地修缮合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我们理解贵方不负担我方的任何投标费用。

投标人： （全称） （盖章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

日期： 年 月 日

授权委托书

（如响应文件由法定代表人签署并递交，则不需此委托书）

本授权委托书声明： （单位全称） 的法人代表 （职务、姓名） ，现委托授权 （单位全称） 的 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加 项目投标活动，代理人在投标、合同谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表本单位的行为，与本人的行为具有同等法律效力。

代理人无转委权，特此委托。

投 标 人： （全称） （盖章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注:①法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章等代替。

②如果由投标人的法定代表人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需提交授权委托书。

报价函

致：江西交通咨询有限公司

我方已仔细研究贵公司醉美龙江331边防路二期（二批）项目ZJ4总监办驻地修缮询价文件的全部内容，愿以总费用人民币（大写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元(小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元)，按合同约定承担并完成本项目驻地修缮工作，并顺利通过贵方的验收。

投标人： （全称） （盖章）

法定代表人或

其授权的代理人： （签字）

日 期： 年 月 日